Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной Александровским шоссе, ул. Лодыгина,                                      ул. 1-я Промышленная (в районе промышленной зоны) г. Саранска,

включая проект межевания

3-2/2011-01- ПЗ

Саранск 2011

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной Александровским шоссе, ул. Лодыгина,                                      ул. 1-я Промышленная (в районе промышленной зоны) г. Саранска,

включая проект межевания

Часть I. Пояснительная записка

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2011

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Оглавление

| 1. Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1 Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика участка строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.4.1 Инженерно-геологические условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.5.1 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.2 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.3 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.4 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.5 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.8.2 Санитарная очистка территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.11 Проект межевания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| 1. Ведомость расчета координат точек красных линий |  |
| 2. Каталог координат формируемых земельных участков |  |
| 3. Задание на разработку градостроительной документации |  |
| 4. Постановление Главы Администрации г.о.Саранск от 01.08.06 г. № 2178 |  |
| 5. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-081-1326186923-00140-2 от 11.03.2010г. |  |
| 6. Сведения из БТИ и государственного кадастра недвижимости |  |

1. Общая часть

1.1. Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |
| Инженер | П.А. Кисляков |

1.2. Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 3-2/2011-01- ПЗ | Часть 1. Общая пояснительная записка |  |
| 3-2/2011-01- ГП | Часть 2. Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории ограниченной Александровским шоссе, улицами Лодыгина, 1-я Промышленная (в районе промышленной зоны)               г. Саранска, включая проект межевания разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск № 2178 от 01 августа 2006г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правила землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 01 августа 2006г. № 2178;

- муниципальный контракт № 3-2 от 08 августа 2011г.;

- задание на разработку градостроительной документации;

- технический отчет о топографо-геодезических изысканиях, выполненных ООО «РНИИЦ» в 2011г. (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ СРО-И-008-30112009-00102);

- генеральный план г.Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 27.11.08 г. № 219;

- схемы предварительного согласования и чертежи градостроительных планов, предоставленные КУ г.о.Саранск «Градостроительство»;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории (приложение 6).

2.3. Характеристика участка строительства

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованном с Управлением градостроительства и архитектуры Администрации городского округа Саранск.

Участок разработки ППТ расположен в северной промышленно-коммунальной зоне г. Саранск. Границами проектируемой территории служат: с севера и востока – Александровское шоссе, с запада – ул. 1-я Промышленная, с юга – ул.Лодыгина.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведена в приложении 6.

2.4. Градостроительные и природные условия

Большая часть проектируемой территории в настоящее время занята промышленной застройкой, в северной и северо-восточной части участка  расположены промышленные здания ОАО «Электровыпрямитель». Кроме того, на данной территории расположены промышленные здания                                   ООО «Стройтехтранс», ООО «Комбинат строительных изделий»,                          ОАО «Ремстроймаш», деревообрабатывающий завод и др. В юго-восточной части участка расположен гипермаркет «Хозяин», а также объекты транспортной инфраструктуры. В западной части участка проектирования  расположены здания производственного и коммунально-складского назначения и  гостиница.

В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск на проектируемой территории выделены следующие территориальные зоны:

- П2 – производственные и коммунально-складские предприятия II класса опасности;

- П3 – производственные и коммунально-складские предприятия III класса опасности;

- П4 – производственные и коммунально-складские предприятия VI класса опасности;

- П5 – производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности;

- СХ1 – объекты сельскохозяйственного производства;

- ОТ3 – озелененные территории специального назначения.

Для каждой из территориальных зон градостроительными регламентами установлен правовой режим использования земельных участков для регулирования их землепользования и параметров застройки.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 154,9 до 186,8 м. Рельеф площадки  холмистый с уклоном на юго-восток.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.4.1 Инженерно-геологические условия

Проектируемая территории по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек.

Глубина залегания грунтовых и местами слабонапорных подземных вод от 2-10 до 30-40 м. Подземные воды обладают углекислой и сульфатной агрессивностью на отдельных участках.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном специалистами ООО «РНИИЦ» в августе-сентябре 2011 г.

Площадь проектируемой территории составляет 100,7 га. Существующая окружающая застройка в основном является сложившейся и представлена промышленными зданиями. Основные подъезды к проектируемой территории   предусмотрены по существующим магистралям городского значения:                     ул. Лодыгина, ул. 1-я Промышленная, Александровское шоссе. Согласно генерального плана проектируемая промышленная зона сохраняется в своих границах и получает дальнейшее структурное развитие за счет формирования на ее территории участков для размещения объектов, соответствующих видам разрешенного использования территории и повышения ее благоустройства.

2.5.1 Композиционно – планировочные решения

Проектируемый участок имеет в плане форму близкую к трапеции.

Основанными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории является сложившаяся промышленная застройка.

В основные задачи стоящие при проектировании входило:

- определение красных линий;

- определение границ существующих земельных участков, а также земельных участков, свободных от прав третьих лиц;

- регулирование транспортных потоков внутри микрорайона;

- благоустройство и озеленение территорий.

В основу архитектурно-планировочной организации данной территории положен принцип  перехода от экстенсивного их использования – к интенсивному. Одновременно предлагается формирование на территории промышленной застройки центров обслуживания и повышение уровня ее благоустройства. Для благоустройства производственной территории планируется ее озеленение.

Свободная от застройки территория в юго-западной части участка проектирования относится к зоне П5 (в соответствии с ПЗЗ), поэтому ППТ здесь проектируется размещение производственных предприятий V класса опасности. Кроме того на юго-востоке проектируемой территории выделен участки для размещения объекта транспортной инфраструктуры (автомойка и шиномонтаж), а также участок для размещения производственных предприятий V класса опасности.

2.5.2  Транспортная схема

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре северной промышленно-коммунальной зоны г.Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Транспортное обслуживание проектируемой территории  в настоящее время осуществляется по Александровскому шоссе, ул. Лодыгина, ул. 1-я Промышленная. По этим улицам осуществляется грузовое и легковое транспортное  сообщение. По улице Лодыгина осуществляется движение автобусных и троллейбусных маршрутов общественного транспорта.

Проектом планировки ул. Лодыгина и часть Александровского  шоссе (с восточной стороны участка проектирования) сохраняются как магистральные улицы соответственно общегородского и районного значения транспортно-пешеходные 4-х полосные с шириной полосы 3,5 м. и тротуарами шириной 1,5 м, расположенными с двух сторон улиц.

Развитие транспортной сети квартала будет осуществляться в соответствии с решениями генерального плана г. Саранска, разработанного институтом «Гипрогор» г. Москвы в 2006 г. Согласно генплана улица 1-я Промышленная проектируется как магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная 4-х полосная с шириной полосы 3,5 м. и тротуарами шириной 1 м, расположенными с двух сторон улиц. Часть Александровского шоссе в северной части участка проектируется как магистральная улица районного значения, 2-х полосная с шириной полосы 3,5 м. и тротуарами шириной 1 м, расположенными с двух сторон улиц.

Существующие проезды к промышленным зданиям в основном двухполосные с шириной полосы 3,0 м.

2.5.3  Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов  в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон в юго-восточном направлении. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет 32,0 метров. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод.

В существующей застройке красные линии сложились исторически. Разбивка проектируемых красных линий производится координатным методом от опорных точек с координатами, указанными в таблице 2.2 (координаты указаны в системе СК-13).

Таблица 2.2. – Координаты точек от которых производится разбивка красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| Рп 501 | 397148.85 | 1293667.45 |
| Рп 1000 | 397191.07 | 1292802.09 |
| Рп 1001 | 397197.78 | 1293021.63 |

Ведомость расчета координат точек красных линий приведена в приложении 1.

2.5.4 Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства территории промышленной зоны ППТ предусмотрены следующие мероприятия:

- проектом предусматривается реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием:

- отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам автомобильных дорог с выпуском в дождевую канализацию;

- участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеленяются.

Для озеленения рекомендуется ассортимент, в соответствии с климатическими почвенными условиями участка строительства:

- деревья – липа, береза, пирамидальный тополь, клен, ясень (на влажных участках территории – пихта, ель, можжевельник);

- кустарники – снежноягодник, жасмин, ирга, боярышник, сирень, рябина, шиповник морщинистый, туя.

2.5.5  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.5.1 приведены основные показатели по генплану и благоустройству.

Таблица 2.5.1 – Основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь участка | га | 100,7 (103,8) |  |
| Площадь территорий производственного назначения | га | 85,9 |  |
|  | % | 85,3 (82,8) |  |
| Площадь территории объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,46 (1,26) |  |
|  | % | 0,5 (1,21) |  |
| Площадь озеленения | га | 7,2 (9,04) |  |
|  | % | 7,2 (8,71) |  |
| Площадь покрытий улиц и проездов | га | 7,6 |  |
|  | % | 7,6 |  |

Примечание: В скобках указаны ТЭП в пределах проектируемых красных линий  с учетом переноса ул.1-я Промышленная

2.6. Сети и инженерное оборудование

Все существующие здания на проектируемой территории оборудованы центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением и т.д.. Все сети инженерных коммуникаций существующие. На проектируемой территории  в соответствии с генеральным планом г.Саранск проектируется прокладка ливнесточного коллектора. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе соответствующей проектной документации.

Для проектируемых зданий предусмотрены подводящие инженерные сети по техническим условиям от эксплуатирующих организаций. Окончательные расчеты инженерных сетей и сооружений будут выполняться на следующих стадиях проектирования с учетом конкретных условий в момент проектирования.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

В таблице 2.7.1 приведены основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.7.2 – Основные технико-экономические показатели ППТ

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество на 2011 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 100,7 | 100,7 (103,8) |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га | - | - |  |
|  | Б) Общественно-деловой застройки | га | - | - |  |
|  | В) Производственных зон | га | 82,1 | 85,9 |  |
|  | Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | 0,36 | 0,46 (1,26) | без учета магистральных автодорог |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 18,24 | 14,8 (16,64) |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования и прочие территории общего | га | 10,64 | 7,2 (9,04) |  |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 7,6 | 7,6 | без учета магистральных автодорог |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 8,54 | - |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | - | - |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | - |  |
| 3 | Жилищный фонд |  | - | - |  |
| 4 | Объекты общественно-деловой застройки |  |  |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | 0,75 | 0,75 |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 76270 | 76270 | без учета магистральной автодороги |
| 5.4 | АЗС и автосервисы | кв.м. | 3611 | 4593 |  |

Примечание: В скобках указаны ТЭП в пределах проектируемых красных линий  с учетом переноса ул.1-я Промышленная

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, площадки промышленных предприятий, а также правильная утилизация и вывоз отходов от промышленных производств.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО

и обеспечению пожарной безопасности.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные и железная дорога по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка проектируемой территории выполнена зданиями производственного и общественного назначения. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию населения из разрушенных частей промышленной застройки.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения к зданиям с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее            0,05 м., высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

2.11.  Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки проектируемой территории и содержит в своём составе текстовую часть и графические материалы. Графические материалы включают в себя схему существующего использования территории и схему проекта                         межевания территории.

Проект межевания территории выполнен на с учетом сведений  из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.11.2.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в таблице 2.11.3.

Таблица 2.11.3 - Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | На 2011 год | На расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории | м2 | 1007000 | 1007000 (1038000) |
| 2 | Площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости | м2 | 824682,6 | 858746,6 (871346,6) |
| 3 | Территория подлежащая межеванию, в том числе |  | 32868,1 | - |
|  | - территория промышленной застройки | м2 | 32166,4 | - |
|  | - территория объектов транспортной инфраструктуры |  | 701.,7 | - |
| 4 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 148253,4 | 148253,4 (166653,4) |
|  | - зеленые насаждения общего пользования и прочие территорий общего пользования | м2 | 71983,4 | 71983,4 (90383,4) |
|  | - улицы, дороги, проезды | м2 | 76270 | 76270 |
| 5 | Зона действия публичного сервитута | м2 | - | - |

Примечание: В скобках указаны ТЭП в пределах проектируемых красных линий  с учетом переноса ул.1-я Промышленная

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемых земельных участков, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений и границы зон действия публичных сервитутов. При разработке проекта межевания границы существующих земельных участков оставлены без изменения. Межевание остальных земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. При разработке проекта межевания территории  на земельном участке установлены публичные сервитуты для обеспечения свободного доступа каждого земельного участка к дорожно-транспортной сети. Характеристики формируемых земельных участков и площади установленных публичных сервитутов представлены в таблице 2.11.4.

Нормативные размеры земельных участков под существующими промышленными предприятиями рассчитаны в соответствии с требованиями МНГП и СНиП 2.07.01-89*. Расчет нормативных размеров земельных участков под приведен в таблице 2.11.3. Нормативный размер земельного участка промышленного предприятия принят равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СНиП II-89-80.

Таблица 2.11.2 - Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Площадь по проекту, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13:23:1009041:1 (13:23:0000000:3) | Ориентир (Сурский водовод). РМ, г. Саранск | Для размещения трубопровода | 9958 |  |  |  |
| 2 | 13:23:1009041:3 | РМ, г Саранск, ш Александровское, д 20 | Для эксплуатации производственных зданий и сооружений | 22358 |  | Собственность РФ | аренда ОАО «Электровыпрямитель» |
| 3 | 13:23:1009041:5 | РМ, г. Саранск, шоссе Александровское, д. № 20 | Для эксплуатации производственных зданий и сооружений | 13753 |  | Собственность РФ | аренда ОАО «Электровыпрямитель» |
| 4 | 13:23:1009041:7 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, дом 16 | Для размещения производственных помещений | 26303 |  | Собственность | ООО «НЭП» |
| 5 | 13:23:1009041:8 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, дом 18 | Для эксплуатации производственных помещений | 30612 |  | Собственность | ООО «СаранскВолгонефтехим монтаж» |
| 6 | 13:23:1009041:9 | Мордовия респ, г Саранск | Для эксплуатации административного здания | 1637.3 |  | Государственная собственность | МП МК-4 |
| 7 | 13:23:1009041:10 | РМ, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 39 "б" | Для размещения производственного помещения | 2635 |  | Собственность | ЗАО «Трансвет» |
| 8 | 13:23:1009041:12 | РМ, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 45 | Для размещения производственных помещений | 16454 |  | Собственность | ОАО «Саранский приборостроительный завод » |
| 9 | 13:23:1009041:14 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, 17 | Для размещения объекта связи -производственной базы | 12825 |  | Собственность | ОАО «Волгателеком» |
| 10 | 13:23:1009041:15 | РМ, г.Саранск, Александровское шоссе | Для размещения производственных помещений | 29759 |  | Собственность | ООО «СУ-1127» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 13:23:1009041:17 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе | Для эксплуатации производственных цехов № 1, № 2, № 3 | 18284 |  | Собственность | ОАО ПСХК «Саранскстройзаказчик» |
| 12 | 13:23:1009041:20 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации производственной базы | 1136.55 |  | Государственная собственность | ТОО ПКФ «Энком» |
| 13 | 13:23:1009041:22 | РМ, г Саранск, ул Пролетарская, д 123 | Для эксплуатации газовых сетей | 746.94 |  | Государственная собственность | ГП «Саранскмежрайгаз» |
| 14 | 13:23:1009041:23 | РМ, г Саранск, ш Александровское | Для эксплуатации производственных помещений | 60 |  | Собственность | Савинов А.А. |
| 15 | 13:23:1009041:24 | РМ, г. Саранск, Северная промзона | Для эксплуатации производственных территорий | 591 |  | аренда | ГУП РМ «Мордовкоммунсервис» |
| 16 | 13:23:1009041:25 | . РМ, г. Саранск, ТЭЦ-2 Ориентир в районе Литейного завода | Для эксплуатации гаража | 639 |  | аренда | ЗАО «Проектный институт «Мордовагропромпроект» |
| 17 | 13:23:1009041:27 | РМ, г. Саранск, Северная промзона | Для эксплуатации зданий, строений, сооружений | 144 |  |  |  |
| 18 | 13:23:1009041:28 | РМ, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 39 "а", строение 2 | Для размещения здания столярной мастерской | 1250 |  | Собственность | Левченко Е.П. |
| 19 | 13:23:1009041:30 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, дом 20 | Для эксплуатации производственных помещений | 39142 |  | Собственность РФ | аренда ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП» |
| 20 | 13:23:1009041:31 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 12 | Для эксплуатации производственной базы | 29917 |  | Собственность | ОАО ПСХК «Саранскстройзаказчик» |
| 21 | 13:23:1009041:32 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, дом 17 | Для размещения объекта связи -производственной базы | 13596 |  | Собственность | ОАО «Волгателеком» |
| 22 | 13:23:1009041:33 | РМ, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 47 | Для размещения производственных помещений | 16317 |  | Собственность | ЗАО «Связьстрой-4» |
| 23 | 13:23:1009041:34 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, дом 19 | Для размещения производственной базы | 6030 |  | Собственность | ООО «Торговый дом «Оптовик» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 13:23:1009041:37 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, 8/3 | Для эксплуатации зданий, строений, сооружений | 3659 |  | Собственность | Гущеваров А.М. |
| 25 | 13:23:1009041:38 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, дом 15 | Для эксплуатации производственных помещений | 21335 |  | Собственность | ООО «Саранская мебельная компания» |
| 26 | 13:23:1009041:39 (13:23:0000000:23) | Ориентир В Л 110 кВ "Саранск - Центролит I, П". Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 27 | 13:23:1009041:40 (13:23:0000000:23) | Ориентир В Л 110 кВ "Саранск - Центролит I, П". Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 28 | 13:23:1009041:41 (13:23:0000000:23) | Ориентир В Л 110 кВ "Саранск - Центролит I, П". Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 29 | :42 (13:23:0000000:23) | Ориентир В Л 110 кВ "Саранск - Центролит I, П". Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 30 | :43 (13:23:0000000:23) | Ориентир В Л 110 кВ "Саранск - Центролит I, П". Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 44 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | 13:23:1009041:44 (13:23:0000000:30) | Ориентир В Л 35 кВ "ТЭЦ-2 - Атемар". Почтовый адрес ориентира: Респ. Мордовия, г. Саранск, | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 32 | 13:23:1009041:45 (13:23:0000000:30) | Ориентир В Л 35 кВ "ТЭЦ-2 - Атемар". Почтовый адрес ориентира: Респ. Мордовия, г. Саранск, | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 33 | 13:23:1009041:46 (13:23:0000000:30) | Ориентир В Л 35 кВ "ТЭЦ-2 - Атемар". Почтовый адрес ориентира: Респ. Мордовия, г. Саранск, | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 34 | 13:23:1009041:47 (13:23:0000000:15) | Ориентир ЛЭП ТЭЦ-2 -Ромоданово 35 кВ. Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 12 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 35 | 13:23:1009041:48 (13:23:0000000:15) | Ориентир ЛЭП ТЭЦ-2 -Ромоданово 35 кВ. Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 36 | 13:23:1009041:49 (13:23:0000000:15) | Ориентир ЛЭП ТЭЦ-2 -Ромоданово 35 кВ. Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 37 | 13:23:1009041:50 (13:23:0000000:15) | Ориентир ЛЭП ТЭЦ-2 -Ромоданово 35 кВ. Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 13 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38 | 13:23:1009041:51 (13:23:0000000:15) | Ориентир ЛЭП ТЭЦ-2 -Ромоданово 35 кВ. Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 39 | 13:23:1009041:52 (13:23:0000000:15) | Ориентир ЛЭП ТЭЦ-2 -Ромоданово 35 кВ. Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 19 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 40 | 13:23:1009041:53 (13:23:0000000:15) | Ориентир ЛЭП ТЭЦ-2 -Ромоданово 35 кВ. Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 25 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 41 | 13:23:1009041:54 (13:23:0000000:15) | Ориентир ЛЭП ТЭЦ-2 -Ромоданово 35 кВ. Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 42 | 13:23:1009041:55 (13:23:0000000:15) | Ориентир ЛЭП ТЭЦ-2 -Ромоданово 35 кВ. Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 43 | 13:23:1009041:56 | РМ, г Саранск, ш Александровское, д 20 | Для эксплуатации производственных помещений | 8371 |  | Государственная собственность |  |
| 44 | 13:23:1009041:57 | РМ, г Саранск, ш Александровское, д 20 | Для эксплуатации производственных помещений | 2836 |  | Государственная собственность |  |
| 45 | 13:23:1009041:58 | РМ, г. Саранск, ш. Александровское, д. 20 | Для эксплуатации производственного помещения | 377 |  | Государственная собственность |  |
| 46 | 13:23:1009041:59 | РМ, г Саранск, ш Александровское, д 20 | Для эксплуатации складских помещений | 10331 |  | Государственная собственность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | 13:23:1009041:61 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, 8 | Для размещения автостоянки | 6104 |  | Аренда | ОАО «ИНПРОМЭСТЕЙТ» |
| 48 | 13:23:1009041:62 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 6 | Для эксплуатации заглубленного склада | 1262 |  | Собственность | Аренда ОАО «Ремстроймаш» |
| 49 | 13:23:1009041:64 | РМ, г. Саранск, ш. Александровское, д. 8"А" | Для размещения производственных зданий (здание капитального ремонта и части здания гаража для автомашин) | 13799 |  | Собственность | ОАО «ИНПРОМЭСТЕЙТ |
| 50 | 13:23:1009041:68 | РМ, г. Саранск, шоссе Александровское, дом 14 | Для эксплуатации производственной базы | 3970 |  | Аренда | ООО «МВК» |
| 51 | 13:23:1009041:69 | РМ, г Саранск, ш Александровское, д 20 | Для эксплуатации производственных зданий и сооружений | 59915 |  | Собственность РФ | Аренда ОАО «Электровыпрямитель» |
| 52 | 13:23:1009041:70 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, дом 20 | Для размещения объектов промышленности | 41142 |  | Собственность РФ |  |
| 53 | 13:23:1009041:71 | РМ, г Саранск, ш Александровское, д 20 | Для научно-исследовательской деятельности | 1108 |  | Собственность РФ |  |
| 54 | 13:23:1009041:73 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 8"Б", стр. 1 | Для размещения объекта производства (производственной базы, включающей в себя здание производственно-складского назначения и здание административно-бытового назначения) | 4070 |  | Собственность | Барсуков И.Н. |
| 55 | 13:23:1009041:74 | РМ, г Саранск, ш Александровское, кв 14 | Для эксплуатации здания ремонтной мастерской | 5003 |  | Собственность |  |
| 56 | 13:23:1009041:75 | РМ, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 41 | Для эксплуатации здания производственно-административного корпуса | 9149 |  | Собственность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | 13:23:100904176 (13:23:0000000:83) | РМ, г. Саранск, 1-ая Промышленная, дом 41 "А" | Для эксплуатации здания производственно-лабораторного корпуса | 2046 |  |  |  |
| 58 | 13:23:1009041:77 | Ориентир (в районе ОАО "Реймстроймаш"). РМ, г. Саранск, ш. Александровское | Для строительства здания теплой стоянки на 10 грузовых автомобилей | 4292 |  | Государственная собственность |  |
| 59 | 13:23:1009041:78 | РМ, г. Саранск, шоссе Александровское, д. № 14 | Для эксплуатации промышленного объекта - здания диспечерской | 2416 |  | Собственность |  |
| 60 | 13:23:1009041:79 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 14 | Для эксплуатации производственных помещений | 3704 |  |  |  |
| 61 | 13:23:1009041:80 | РМ, г. Саранск, шоссе Александровское, дом 14 | Для размещения производственного здания-объекта промышленности | 5618 |  |  |  |
| 62 | 13:23:1009041:81 | РМ, г. Саранск, в районе Литейного завода, ТЭЦ-2 | Для размещения производственных зданий промышленности | 37099 |  | Собственность |  |
| 63 | 13:23:1009041:82 | РМ, г. Саранск, в районе Литейного завода, ТЭЦ-2 | Для размещения производственных зданий промышленности | 11445 |  | Государственная собственность |  |
| 64 | 13:23:1009041:83 | РМ, г. Саранск, в районе Литейного завода, ТЭЦ-2 | Для размещения производственных зданий промышленности | 2806 |  | Государственная собственность |  |
| 65 | 13:23:1009041:85 | РМ, г. Саранск, в районе Литейного завода, ТЭЦ-2 | Для размещения производственных зданий промышленности | 3225 |  | Государственная собственность |  |
| 66 | 13:23:1009041:86 | РМ, г. Саранск, в районе Литейного завода, ТЭЦ-2 | Для размещения производственных зданий промышленности | I486 |  | Государственная собственность |  |
| 67 | 13:23:1009041:87 | РМ, г. Саранск, в районе Литейного завода, ТЭЦ-2 | Для эксплуатации производственных помещений | 11093 |  | Собственность | ООО «Мордоввторсырье» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 68 | 13:23:1009041:88 | РМ, г. Саранск, в районе Литейного завода, ТЭЦ-2 | Для эксплуатации административно-бытового здания | 2498 |  | Аренда | ООО «Мордоввторсырье» |
| 69 | 13:23:1009041:89 | РМ, г. Саранск, в районе Литейного завода, ТЭЦ-2 | Для размещения производственных помещений | 10424 |  | Собственность | ООО «СУ-1127» |
| 70 | 13:23:1009041:90 | РМ, г. Саранск, в районе Литейного завода, ТЭЦ-2 | Для размещения трансформаторной подстанции | 842 |  | Собственность | ООО «Торгово-промышленный союз» |
| 71 | 13:23:1009041:91 | РМ, г. Саранск, в районе Литейного завода, ТЭЦ-2 | Для эксплуатации производственных помещений | 1825 |  | Собственность | ООО «Ливада» |
| 72 | 13:23:1009041:93 | РМ, г Саранск, ул Лодыгина | Для размещения объекта торговли (торговый центр "Дом мебели") | 18537 |  |  | ООО «Саранская мебельная компания» |
| 73 | 13:23:1009041:94 (13:23:0000000:3) | Ориентир (Сурский водовод). Почтовый адрес ориентира: РМ, г. Саранск | Для размещения трубопровода | 5457 |  |  |  |
| 74 | 13:23:1009041:95 | РМ, г. Саранск, на пересечении ул. Лодыгина и ул. 1-я Промышленная | Для размещения многотопливной автозаправочной станции | 1771 |  | Аренда | ООО ПФ «Арко-Газ» |
| 75 | 13:23:1009041:96 | РМ, г Саранск, ул Лодыгина, кв в районе мебельной фабрики "Мирта" | Для размещения административного и производственного зданий | 2630 |  | Аренда | ООО «Неон-СТРОЙ» |
| 76 | 13:23:1009041:97 | РМ, г. Саранск, шоссе Александровское, д. 14 | Для размещения административного здания-объекта промышленности | 934 |  | Собственность | Демушкина Т.К. |
| 77 | 13:23:1009041:98 | РМ, г Саранск, ш Александровское, д 14 | Для размещения административного здания-объекта промышленности | 1010 |  | Собственность | Демушкина Т.К. |
| 78 | 13:23:1009041:99 | РМ, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 39 "А", стр.3 | Для размещения части производственного здания | 1607 |  | Собственность | ООО «Спика» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 79 | 13:23:1009041:100 | РМ, г. Саранск, ТЭЦ-2, в районе Литейного завода | Для размещения производственных зданий прмышленности | 10739 |  | Государственная собственность |  |
| 80 | 13:23:1009041:101 | Мордовия респ, г Саранск, ТЭЦ-2, в районе Литейного завода | Для размещения производственных зданий прмышленности | 251 |  | Государственная собственность |  |
| 81 | 13:23:1009041:102 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, дом 15 | Для размещения производственных помещений | 12208 |  | Аренда | ООО «Саранская мебельная компания» |
| 82 | 13:23:1009041:103 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, дом 15 | Для размещения производственных помещений | 3471 |  |  |  |
| 83 | 13:23:1009041:104 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе | Для размещения производственного здания | 4070 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 84 | 13:23:1009041:106 | РМ, г. Саранск, на пересечении Александровского шоссе и ул. Лодыгина | Для размещения объекта бытового обслуживания (автозаправочной станции) | 1840 |  | аренда | ООО «Лига-ОЙЛ» |
| 85 | 13:23:1009041:107 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе | Для размещения объекта бытового обслуживания (станция технического обслуживания) | 1813 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 86 | 13:23:1009041:108 | РМ, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, дом 39 "а" | Для размещения производственных помещений | 2222 |  | Собственность | ООО «Ангара» |
| 87 | 13:23:1009041:109 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина | Для размещения объекта материально-технического снабжения (производственная база: административный корпус, БСУ, открытый склад для хранения строительных и инертных материалов) | 4246 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 88 | 13:23:1009041:110 | РМ, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, дом 43 | Для размещения производственных помещений | 12193 |  | Собственность | ООО «Мордоввторсырье» |
| 89 | 13:23:1009041:111 | РМ, г.Саранск, Александровское шоссе | Для размещения производственных помещений | 27745 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 90 | 13:23:1009041:112 | РМ, г.Саранск, Александровское шоссе | Для размещения производственных помещений | 2014 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 91 | 13:23:1009041:113 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 6 | Для эксплуатации зданий и сооружений производственного назначения | 3280 |  | Собственность РМ |  |
| 92 | 13:23:1009041:114 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 6 | Для эксплуатации зданий и сооружений производственного назначения | 23121 |  | Собственность РМ |  |
| 93 | 13:23:1009041:115 (Граница участка многоконтурная. Количество контуров - 3) | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе (от территории ОАО "ТГК-6" до проектируемой ТП на территории ОАО "ИНПРОМ ЭСТЕЙТ") | Для размещения конструктивных элементов и сооружений (опор воздушной линии электропередачи) | 0.8 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 94 | 13:23:1009041:116 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе | Для размещения автостоянки (теплой стоянки на десять грузовых автомобилей) | 6046 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 95 | 13:23:1009041:117 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, земельный участок № 26 | Для эксплуатации автотранспортного предприятия | 27649 |  | Аренда | ОАО «Универсал-Авто» |
| 96 | 13:23:1009041:118 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, 2 км | Для эксплуатации производственных помещений | 45918 |  | Аренда | ОАО «Мебельбыт» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 97 | 13:23:1009014:26 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, д.26 | Для эксплуатации здания теплицы | 4379 |  | Аренда | Тимофеев В.В |
| 98 | 13:23:1009014:35 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, д.26 | Для размещения трубопровода | 1086 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 99 | 13:23:1009014:49 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе | Для размещения объекта сельскохозяйственного использования (размещения теплиц) | 2761 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 100 | 13:23:1009014:50 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе | Для размещения объекта сельскохозяйственного использования (размещения теплиц) | 9599 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |

Таблица 2.11.3 – Расчет нормативных размеров земельных участков под существующими промышленными предприятиями

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь застройки, (кв.м.) | Показатель нормативной плотности застройки (%) | Площадь земельного участка по сведениям ГКН (кв.м.) | Нормативный размер земельного участка (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 13:23:1009041:3 | 11024.2 | 55 | 22358 | 20044 |
| 2 | 13:23:1009041:5 | 1465 | 55 | 13753 | 2663.636 |
| 3 | 13:23:1009041:7 | 11908.3 | 55 | 26303 | 21651.45 |
| 4 | 13:23:1009041:8 | 6522.9 | 46 | 30612 | 14180.22 |
| 5 | 13:23:1009041:10 | 791.4 | 50 | 2635 | 1582.8 |
| 6 | 13:23:1009041:12 | 5149 | 50 | 16454 | 10298 |
| 7 | 13:23:1009041:14 | 2092.7 | 50 | 12825 | 4185.4 |
| 8 | 13:23:1009041:17 | 7348.2 | 50 | 18284 | 14696.4 |
| 9 | 13:23:1009041:28 | 1165 | 53 | 1250 | 2198.113 |
| 10 | 13:23:1009041:30 | 19147.2 | 50 | 39142 | 38294.4 |
| 11 | 13:23:1009041:31 | 4355.1 | 50 | 29917 | 8710.2 |
| 12 | 13:23:1009041:32 | 2741.5 | 50 | 13596 | 5483 |
| 13 | 13:23:1009041:33 | 2130.7 | 50 | 16317 | 4261.4 |
| 14 | 13:23:1009041:34 | 998.9 | 50 | 6030 | 1997.8 |
| 15 | 13:23:1009041:37 | 1659.0 | 50 | 3659 | 3318 |
| 16 | 13:23:1009041:38 | 5473.3 | 50 | 21335 | 10946.6 |
| 17 | 13:23:1009041:56 | 3631.2 | 50 | 8371 | 7262.4 |
| 18 | 13:23:1009041:57 | 426.3 | 50 | 2836 | 852.6 |
| 19 | 13:23:1009041:59 | 2267.3 | 50 | 10331 | 4534.6 |
| 20 | 13:23:1009041:61 | 3250.0 | 52 | 6104 | 6250 |
| 21 | 13:23:1009041:62 | 653.0 | 50 | 1262 | 1306 |
| 22 | 13:23:1009041:64 | 5890.7 | 65 | 13799 | 9062.615 |
| 23 | 13:23:1009041:68 | 1894.8 | 65 | 3970 | 2915.077 |
| 24 | 13:23:1009041:69 | 5853.1 | 50 | 59915 | 11706.2 |
| 25 | 13:23:1009041:70 | 41142 | 50 | 41142 | 82284 |
| 26 | 13:23:1009041:71 | 473.1 | 50 | 1108 | 946.2 |
| 27 | 13:23:1009041:73 | 1535.7 | 50 | 4070 | 3071.4 |
| 28 | 13:23:1009041:74 | 2190.1 | 65 | 5003 | 3369.385 |
| 29 | 13:23:1009041:75 | 3044.6 | 50 | 9149 | 6089.2 |
| 30 | 13:23:1009041:76 | 1715.5 | 50 | 2046 | 3431 |
| 31 | 13:23:1009041:77 | 670.0 | 52 | 4292 | 1288.462 |
| 32 | 13:23:1009041:78 | 762.9 | 50 | 2416 | 1525.8 |
| 33 | 13:23:1009041:79 | 1039.9 | 50 | 3704 | 2079.8 |
| 34 | 13:23:1009041:80 | 2804.9 | 50 | 5618 | 5609.8 |
| 35 | 13:23:1009041:81 | 21926.3 | 50 | 37099 | 43852.6 |
| 36 | 13:23:1009041:85 | 1072.0 | 50 | 3225 | 2144 |
| 37 | 13:23:1009041:86 | 1400.0 | 50 | I486 | 2800 |
| 38 | 13:23:1009041:87 | 2940.0 | 50 | 11093 | 5880 |
| 39 | 13:23:1009041:88 | 1282.0 | 50 | 2498 | 2564 |
| 40 | 13:23:1009041:89 | 3340.1 | 50 | 10424 | 6680.2 |
| 41 | 13:23:1009041:91 | 951.7 | 50 | 1825 | 1903.4 |
| 42 | 13:23:1009041:96 | 844,0 | 50 | 2630 | 1688 |
| 43 | 13:23:1009041:98 | 955.0 | 50 | 1010 | 1910 |
| 44 | 13:23:1009041:99 | 1512.4 | 50 | 1607 | 3024.8 |
| 45 | 13:23:1009041:100 | 1636.4 | 50 | 10739 | 3272.8 |
| 46 | 13:23:1009041:102 | 2656.6 | 50 | 12208 | 5313.2 |
| 47 | 13:23:1009041:108 | 1201.2 | 45 | 2222 | 2669.333 |
| 48 | 13:23:1009041:109 | 2098.7 | 50 | 4246 | 4197.4 |
| 49 | 13:23:1009041:110 | 4472.9 | 50 | 12193 | 8945.8 |
| 50 | 13:23:1009041:111 | 4779.8 | 50 | 27745 | 9559.6 |
| 51 | 13:23:1009041:113 | 1789.7 | 50 | 3280 | 3579.4 |
| 52 | 13:23:1009041:114 | 8825.0 | 50 | 23121 | 17650 |
| 53 | 13:23:1009041:116 | 890.8 | 52 | 6046 | 1713.077 |

Таблица 2.11.4 - Характеристики формируемых земельных участков

и площади установленных публичных сервитутов

| № по проекту межевания территории | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земельный участок для размещения производственных зданий | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина | 8284,0 |
| 2 | Земельный участок для размещения производственных зданий | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина | 4565,0 |
| 3 | Земельный участок для размещения объекта транспортной инфраструктуры, резерв | Республика Мордовия, г.Саранск, Александровское шоссе | 701,7 |
| 4 | Земельный участок для размещения производственных предприятий, резерв | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина | 3725.4 |
| 5 | Земельный участок для размещения объектов сельскохозяйственного производства | Республика Мордовия, г.Саранск, Александровское шоссе | 9014,0 |
| 6 | Земельный участок для размещения производственных предприятий, резерв | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина | 6578,0 |
|  |  | ИТОГО | 32868.1 |
|  | Территория общего пользования |  | 148253,4 |

ПРИЛОЖЕНИЯ